**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia: 562729-N-2018 data zamieszczenia: 23.05.2018 r.**

**Nazwa zadania: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.**

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. **Punkt II.2.2) SIWZ:**

**Było:**

„Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dysponuje również opracowaniami techniczno-koncepcyjnymi dla każdej z lokalizacji ujętej w PFU, które mogą zostać udostępnione na wniosek Wykonawcy.”

**Jest:**

„Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.”

1. **Punkt III.2.1) lit. c) SIWZ:**

**Było:**

„O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:

**- projektantem** - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci **zaprojektowanych** **minimum 40 instalacji fotowoltaicznych**,

**- kierownikiem budowy -** 1 osobąposiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do **wykonania** **minimum** **40 instalacji fotowoltaicznych**,

- **montażyści** – minimum 4 osoby przeznaczone do instalowania systemów fotowoltaicznych posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub energetycznych lub elektrycznych.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., nr 65) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1725).

**Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:**

* oświadczenie stanowiące wstępne poświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)
* wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. c) SIWZ.

**Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SWIZ.”**

**Jest:**

„O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:

**- projektantem** - 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą doświadczenie w postaci **zaprojektowanych** **minimum 40 instalacji fotowoltaicznych**,

**- projektantem - 1 osobę posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,**

**- kierownikiem budowy -** 1 osobąposiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do **wykonania** **minimum** **40 instalacji fotowoltaicznych**,

- **montażyści** – minimum 4 osoby przeznaczone do instalowania systemów fotowoltaicznych posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie instalatorskie w zakresie montowania urządzeń lub instalacji fotowoltaicznych lub energetycznych lub elektrycznych.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy PB oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., nr 65) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1725).

**Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:**

* oświadczenie stanowiące wstępne poświadczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)
* wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 lit. c) SIWZ.

**Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1E do SWIZ.**

**UWAGA!**

W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).   
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania, jeżeli:   
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania, oraz   
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.”

**W związku z powyższymi zmianami dokonanymi w treści SIWZ, Zamawiający koryguje również załącznik nr 1E do SIWZ – wykaz osób.**

1. **Punkt X.7. SIWZ:**

**Było:**

„W przypadku ograniczenia lub zwiększenia zakresu prac projektowych czy też robót budowlanych przewiduje się rozliczenie kosztorysowe.”

**Jest:**

„W przypadku ograniczenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych przewiduje się rozliczenie jednostkowe wg cen ryczałtowych przedstawionych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zmiana lokalizacji nie może prowadzić do zmiany ceny jednostkowej netto dla danej mocy instalacji.”

1. **Punkt III.2.3) SIWZ:**

**Było:  
„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek wymieniony w ust. 2 pkt 1 lit. b) może być spełniony łącznie.”

**Jest:**

**„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek wymieniony w ust. 2 pkt 1 lit. **c)** może być spełniony łącznie.”

1. **W punkcie II.1. SIWZ Zamawiający dokonuje uszczegółowienia przedmiotu zamówienia dodając poniższa tabelę:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc pojedynczego zestawu [kWp] | Liczba instalacji | Dach budynku mieszkalnego | Dach budynku mieszkalnego powyżej 300 m2 | elewacja budynku mieszkalnego | dach garażu/ budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego | elewacja garażu/ budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego | dach garażu/budynku wolnostojącego | elewacja garażu/budynku wolnostojącego | Grunt |
|  | 2,24 | 18 | 16 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 3,36 | 62 | 56 | 1 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 3,92 | 43 | 39 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |
|  | 4,48 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,76 | 31 | 26 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 |
|  | 5,6 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,72 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7,84 | 15 | 13 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| SUMA |  | **219** | **200** | **1** | **0** | **6** | **0** | **6** | **0** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Zamawiający informuje, że:**

**Termin składnia ofert został przesunięty na dzień 06.03.2019r. godzinę 09:00**

**Termin otwarcia ofert został przesunięty na dzień 06.03.2019r. godzinę 09:30**

**W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ w następujący sposób:**

1. **Rozdział V. „Wymagania dotyczące wadium”**
2. **Pkt 2:**

Było: „Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 28.02.2019r. do godz. 09:00.”

Jest: „Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: **do dnia 06.03.2019r. do godz. 09:00.”**

1. **Pkt 5:**

Było: „Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie **oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 28.02.2019r. do godz. 9:00** w siedzibie Zamawiającego **– w kasie Urzędu (pokój nr 8).** Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).”

Jest: „Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie **oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 06.03.2019r. do godz. 9:00** w siedzibie Zamawiającego **– w kasie Urzędu (pokój nr 8).** Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).”

1. **Rozdział IX. „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.”**
2. **Pkt 1:**

Było: „Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 4 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 28.02.2019r. do godziny 09:00.”**

Jest:„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4 47-420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 4 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 06.03.2019r. do godziny 09:00.”**

1. **Pkt 2:**

Było:

„Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opisana następująco:

**ADRESAT: Gmina Kuźnia Raciborska**

**ul. Słowackiego 4**

**47-420 Kuźnia Raciborska**

**„WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH**

**NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA**

………………………………………………….

*(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)*

***NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28 LUTEGO 2019 ROKU DO GODZINY 09:30***

***UWAGA!*** *Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w. opisem ponosi Wykonawca.”*

**Jest:**

„Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opisana następująco:

**ADRESAT: Gmina Kuźnia Raciborska**

**ul. Słowackiego 4**

**47-420 Kuźnia Raciborska**

**„WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH**

**NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA**

………………………………………………….

*(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)*

***NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 6 MARCA 2019 ROKU DO GODZINY 09:30***

***UWAGA!*** *Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w. opisem ponosi Wykonawca.”*

1. **Pkt 3:**

Było: „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 28.02.2019r. o godzinie 09:30** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (parter).”

Jest: „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 06.03.2019r. o godzinie 09:30** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 (parter).”

1. **Zamawiający zamieszcza również w załączeniu skorygowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowane zostaje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.**

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.**

/-/ Paweł Macha

Burmistrz Miasta

***..…………………………………….***

*zatwierdził*

*Kuźnia Raciborska, dnia 12.02.2019r. Kierownik Zamawiającego*