Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia:	505796-N-2020 data zamieszczenia: 23.01.2020 r.

Nazwa zadania:	„Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej”

Numer referencyjny: IB.271.1.2020

Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

- Zapytanie z dnia 04.02.2020 r.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością słupów wpisaną do przedmiaru – 5szt a zestawieniem materiałów w dokumentacji projektu dot. elektryki, gdzie ilość słupów wynosi 9szt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny przyjąć należy słupy w ilości 9 szt.

- Uzupełnienie odpowiedzi Zamawiającego udzielonej dnia 04.02.2020r. na pytanie nr 5 zadane                              w ramach Zapytania z dnia 31.01.2020 r.

Pytanie:
Zgodnie z zapisami SIWZ Dział III. Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 5 należy wykonać niwelację działki wraz z likwidacją zbiornika. Do wyceny tej pozycji niezbędna jest wiedza na temat warunków gruntowo-wodnych. Prosimy o udostępnienie warunków gruntowo-wodnych.

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.02.2020r.

W ramach prowadzonych prac zbiornik należy  zasypać materiałem inertnym, dobrze lub średnio-przepuszczalnym obojętnym dla środowiska, o współczynniku filtracji odpowiadającym współczynnikowi gruntów rodzimych. Ukształtowana powierzchnia wykonana zostanie z dowiązaniem do istniejących rzędnych i kształtować się będzie na poziomie ok. 184,2 m npm. Gmina nie posiada badań określających warunki gruntowo wodne. W załączeniu rysunek stanu projektowanego zamierzenia związanego z likwidacja zbiornika.

UZUPEŁNIENIE DO POWYŻSZEJ ODPOWIEDZI:

W uzupełnieniu odpowiedzi na przytoczone powyżej pytanie  z dnia 31.01.2020r. informujemy, że frakcja

materiału  inertngo do zasypania istniejącego zbiornika wodnego winna mieścić się w granicy 0-100 mm.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

/-/ Paweł Macha

Burmistrz Miasta

..…………………………………….

zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 06.02.2020r.                                                     Kierownik Zamawiającego