Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia:	580914-N-2020 data publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych 2020-09-03

Nazwa zadania:	„Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.” Zadanie realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: VI. Transport dla działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.

Numer referencyjny: IB.271.9.2020

Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

- Zapytanie z dnia 11.09.2020 r.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie wykopu pod kabel przy użyciu mini-koparki.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wyraża zgodę.

- Zapytanie z dnia 12.09.2020 r.

Czy Zamawiający dopuszcza w projekcie tymczasowej organizacji ruchu (przygotowywanym przez Wykonawcę) całkowite zamknięcie drogi ul Powstańców na czas wykonywania prac remontowych.

Odpowiedź:

Tymczasowy projekt organizacji ruchu powinien być wykonany w sposób umożliwiający dojazd do budynków Poczty, Komendy Policji , oraz mieszkańców mieszkających przy przebudowywanej ulicy.

- Zapytanie z dnia 12.09.2020 r.

W projekcie docelowej organizacji ruchu jest zapis że przejście dla pieszych w rejonie posesji nr 22 na ul Słowackiego ma być wyposażone w sygnalizację wzbudzaną oraz dodatkowo w:

- aktywne punktowe elementy odblaskowe ze stałym źródłem zasilania.

- aktywne doświetlenie przejścia lampami LED.

W przedmiarze części elektrycznej i sygnalizacyjnej brakuje pozycji dla tych elementów. Czy Zamawiający podtrzymuje potrzebę wykonania oprócz sygnalizacji wzbudzanej,  punktowych elementów odblaskowych oraz doświetlenie przejścia lampami. Jeśli tak prosimy o stosowne przedmiary i rozwiązanie projektowe.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, tylko sygnalizację wzbudzoną.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Paweł Macha

Burmistrz Miasta

Kuźnia Raciborska

..…………………………………….

zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 15.09.2020r.                                                     Kierownik Zamawiającego