Kuźnia Raciborska, dnia 27.01.2021 r.

Gmina Kuźnia Raciborska

ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska

NIP 639-10-02-778

REGON 276258463

**INFORMACJA O PYTANIACH I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH DO TREŚCI SIWZ**

**oraz**

**ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ***dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „*Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”*: Numer postępowania IB.271.3.2020***

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej w dalszym ciągu „ustawą Pzp” przekazuje pytania do treści SIWZ oraz udzielone odpowiedzi w ww. postępowaniu - **KTÓRE STANOWIĄ ZAŁACZNIKI DO NINIEJSZEJ INFORMACJI: Odpowiedzi na pytania z dnia 13.01.2021r., Odpowiedzi na pytania z dnia 21.01.2021r.**

Zamawiający informuje jednocześnie, że na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

1. **W Rozdziale II Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia dodaje się ust. 9 o następującej treści:**

*„Biorąc pod uwagę wymogi art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 8 punkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników.”*

1. **W Rozdziale II Przedmiot zamówienia. Termin oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia ust. 1. dodaje się punkt 8) o następującej treści**

*„Jeżeli program funkcjonalno - użytkowy wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych”.*

*Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na wykonawcy.”*

1. **W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. a) dla Części 1 zmienia się zdanie „*W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 30 szt. instalacji.”* na następujące:**

Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

1. **W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. b) dla Części 1 zmienia się zdanie „*W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 20 szt. instalacji.”* na następujące:**

Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

1. **W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. a) dla Części 2 zmienia się zdanie „*W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 15 szt. instalacji.”* na następujące:**

Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

1. **W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. a) dla Części 3 zmienia się zdanie „*W przypadku wykazania doświadczenia w formie projektów typu zaprojektuj-wybuduj warunek uznaje się spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ramach danego przedsięwzięcia wybudował 5 szt. instalacji.”* na następujące:**

Wykonawca może wykazać powyższe doświadczenie w ramach realizacji zamówienia/zamówień w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

1. **W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. e) dla Części 1 dodaje się poniższy zapis:**

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

1. **W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. c) dla Części 2 dodaje się poniższy zapis:**

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

1. **W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. c) dla Części 3 dodaje się poniższy zapis:**

Ww. osoby winne posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie art. 12, art. 12a i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz.1725) („świadczenie usług transgranicznych”); Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

1. **W Rozdziale III Kwalifikacja podmiotowa – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia. Klauzula zastrzeżona w ust. 2. pkt. 1) lit. c) dla Części 1 zmienia się poniższy zapis:**

|  |
| --- |
| O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:1. należycie wykonał w okresie ostatnich **5 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

**3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości łącznie co najmniej 450 000,00 zł brutto w ramach maksymalnie trzech zadań**, Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. **Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:** * wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

**Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz*** dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

**i/lub\***1. należycie wykonał w okresie ostatnich **5 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

**3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu** **instalacji fotowoltaicznych o wartości łącznej co najmniej 150 000,00 zł brutto każda** Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. **Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:** * wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

**Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz*** dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

**\*UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa.** |

**na następujący:**

|  |
| --- |
| O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:1. należycie wykonał w okresie ostatnich **5 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

**3 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych instalacji fotowoltaicznych o wartości łącznie co najmniej 450 000,00 zł brutto**, Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. **Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:** * wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

**Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz*** dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

**i/lub\***1. należycie wykonał w okresie ostatnich **5 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

**3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu** **instalacji fotowoltaicznych o wartości łącznej co najmniej 450 000,00 zł brutto,**Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. **Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:** * wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

**Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1C do SIWZ oraz*** dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

**\*UWAGA: Wykonawca może wykazać się doświadczeniem opisanym wyżej albo w formie robót budowlanych albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. dwie roboty budowlane i jedna dostawa.** |

1. **W Rozdziale VIII Opis sposobu przygotowywania ofert zastępuje się zapis ust.2. pkt. 1) na następujący:**

„1) wypełniony i podpisany załącznik nr 1A do SIWZ "FORMULARZ OFERTOWY",Formularz ofertowy zawiera m.in. oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z PFU oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze „wzorem umowy” i pełnej akceptacji postanowień w niej zawartych”

1. **W Rozdziale XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert doprecyzowuje się zapisy odnoszące się do kryterium nr 3 COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 dla części 2.**

*Było:*

1. kryterium – **COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3:**
2. waga kryterium 15%.
3. wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 3 będzie dokonywane na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3,
4. jeśli oferta przewiduje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 **uzyska 15 pkt,**
5. jeśli oferta przewiduje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – poniżej 4,3**uzyska 0 pkt.**

*Jest:*

1. kryterium – **COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3:**
2. waga kryterium 15%.
3. wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 3 będzie dokonywane na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3,
4. jeśli oferta przewiduje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 **uzyska 15 pkt,**
5. jeśli oferta przewiduje COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – równy lub poniżej 4,3 **uzyska 0 pkt.**
6. **W Rozdziale XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert zmienia się kryterium nr 4 Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. dla części 2 na kryterium nr 4 Klasa efektowności energetycznej A+ dla pompy c.w.u. w następujący sposób:**

*Było:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kryterium** | **Waga** | **Liczba punktów** |
| 1 | Cena brutto | 60% | 60 |
| 2 | Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. | 15% | 15 |
| 3 | COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 | 15% | 15 |
| 4 | Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. | 10% | 10 |
| **Razem** | **100** |

*Jest:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Kryterium** | **Waga** | **Liczba punktów** |
| 1 | Cena brutto | 60% | 60 |
| 2 | Sprężarka typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u. | 15% | 15 |
| 3 | COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35 – powyżej 4,3 | 15% | 15 |
| **4** | **Klasa efektowności energetycznej A+ dla pompy c.w.u.**  | **10%** | **10** |
| **Razem** | **100** |

*----------------------------------------------------------------------------------------------------*

*Było:*

1. kryterium – **Nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u.:**
2. waga kryterium 10%.
3. wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 4 będzie dokonywane na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u.,
4. jeśli oferta przewiduje nominalny pobór mocy poniżej 0,40 kW dla pompy c.w.u., **uzyska 10 pkt,**
5. jeśli oferta przewiduje nominalny pobór mocy powyżej 0,40 kW dla pompy c.w.u. **uzyska 0 pkt.**

*Jest:*

1. kryterium – **Klasa efektowności energetycznej A+ dla pompy c.w.u.:**
2. waga kryterium 10%.
3. wyznaczenie liczby punktów dla Kryterium 4 będzie dokonywane na podstawie podanej w części formularza ofertowego informacji czy Wykonawca oferuje pompę c.w.u. o klasie energetycznej A+,
4. jeśli oferta przewiduje klasę efektywności energetycznej A+ dla pompy c.w.u. **uzyska 10 pkt,**
5. jeśli oferta nie przewiduje klasy efektywności energetycznej A+ dla pompy c.w.u. **uzyska 0 pkt.**

*----------------------------------------------------------------------------------------------------*

*Było:*

1. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” czy Wykonawca zastosuje sprężarkę typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u., Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” nominalnego poboru mocy dla pompy c.w.u.:, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.

*Jest:*

1. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” czy Wykonawca zastosuje sprężarkę typu scroll w pompie c.o. wraz z c.w.u., Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” COP w pompie c.o. wraz z c.w.u. przy A7W35, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.

W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 1A do SIWZ „Formularz ofertowy” czy pompa c.w.u. posiada klasę efektywności energetycznej A+:, Zamawiający przyzna 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.

1. **W Rozdziale XVPouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dodaje się następujący zapis:**

„W przypadku postępowania odwoławczego wszczętego po dniu 31 grudnia 2020 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn.zm.) – DZIAŁ IX Środki ochrony prawnej.”

1. **Zmienia się treść rodz. IX ust. 1,2,3 SIWZ:**

**Było:**

1. „Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA, UL. SŁOWACKIEGO 4, pokój nr 4 sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 29.01.2021 r. do godziny 09:00.**
2. Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opisana następująco:

**Dla Części 1:**

**ADRESAT: ………………..**

**……………………….**

………………………………………………….

*(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)*

**„**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne**”**

***NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.01.2021 ROKU DO GODZINY 09:30***

**Dla Części 2:**

**ADRESAT: ………………..**

**……………………….**

………………………………………………….

*(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)*

**„**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – Część nr 2: pompy ciepła**”**

***NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.01.2021 ROKU DO GODZINY 09:30***

**Dla Części 3:**

**ADRESAT: ………………..**

**……………………….**

………………………………………………….

*(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)*

**„**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – Część nr 3: kotły na biomasę**”**

***NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.01.2021 ROKU DO GODZINY 09:30***

***UWAGA!*** *Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w. opisem ponosi Wykonawca.*

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w **dniu *29.01.2021* r. o godzinie 09:30,** w siedzibie Zamawiającego, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4.”

**Jest:**

1. „Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 47-420 KUŹNIA RACIBORSKA, UL. SŁOWACKIEGO 4, pokój nr 4 sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 09.02.2021 r. do godziny 09:00.**
2. Oferty składane są w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta powinna być opisana następująco:

**Dla Części 1:**

**ADRESAT: ………………..**

**……………………….**

………………………………………………….

*(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)*

**„**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne**”**

***NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.02.2021 ROKU DO GODZINY 09:30***

**Dla Części 2:**

**ADRESAT: ………………..**

**……………………….**

………………………………………………….

*(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)*

**„**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – Część nr 2: pompy ciepła**”**

***NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.02.2021 ROKU DO GODZINY 09:30***

**Dla Części 3:**

**ADRESAT: ………………..**

**……………………….**

………………………………………………….

*(nazwa Wykonawcy i dane teleadresowe)*

**„**Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska – Część nr 3: kotły na biomasę**”**

***NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.02.2021 ROKU DO GODZINY 09:30***

***UWAGA!*** *Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w. opisem ponosi Wykonawca.*

1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w **dniu 09.02.2021 r. o godzinie 09:30,** w siedzibie Zamawiającego, w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4.”
2. **Zmienia się treść rodz. V ust. 2 SIWZ:**

**Było:**

„**Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu** składania ofert, tj.: **do dnia 29.01.2021 r. do godz. 09:00**”

**Jest:**

**„Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu** składania ofert, tj.: **do dnia 09.02.2021 r. do godz. 09:00**.”

1. **Zmienia się treść rodz. V ust. 5 SIWZ:**

**Było:**

„Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie **oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021do godz. 09:00** w siedzibie Zamawiającego **– pokój nr 4 sekretariat.** Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą)”

**Jest:**

„Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie **oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 09.02.2021 do godz. 09:00** w siedzibie Zamawiającego **– pokój nr 4 sekretariat.** Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą)”

1. **Zmienia się załącznik 1A do SIWZ Formularz ofertowy**
2. **Zmienia się załącznik 1C do SIWZ Wykaz robót i dostaw**

**Ponadto, Zamawiający zobowiązany był do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu poprzez Ogłoszenie zmian w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

Zatwierdził

/-/ Paweł Macha Burmistrz Miasta