Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

www.kuzniaraciborska.pl

Kuźnia Raciborska, dnia  30.01.2023 r.

IB.7013.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pod nazwą „Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4”.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

NIP: 639-10-02-778

- Tryb zamówienia.

Zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych.

Parametry techniczne :

- napęd w wersji ciągnącej, otwierany do środka budynku,

Uwaga: nad drzwiami zamontowana została kurtyna powietrza.

- Drzwi wyposażyć w listwy zabezpieczające w kierunku otwarcia i zamknięcia skrzydła drzwiowego,

- zasilanie 230 V,

- montaż do drzwi, drzwi lewostronne, do drzwi doprowadzone zasilanie elektryczne 230 V ( puszka natynkowa z lewej strony drzwi),

- Gwarancja.

W ramach otrzymanego wynagrodzenia zgodnie z umową Wykonawca zapewni bezpłatny serwis oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne, które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową takiego serwisu wymagają, w okresie 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmuje: dostarczenie certyfikatów i atestów, 	zamontowanego urządzenia.

Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zadania określa niniejsze zapytanie ofertowe, oraz dołączony do zapytania ofertowego przedmiar robót.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami BHP przez wykwalifikowanych pracowników pracujących pod właściwym nadzorem.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać właściwe certyfikaty i atesty.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

UWAGA!
Rozwiązania równoważne.

Wszelkie wskazane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć, jako przykładowe i służące jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów - rozpatrywać je należy łącznie ze słowem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym                          i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie                    i zapewniające sprawność eksploatacyjną.

Wspólny Słownik Zamówień:

51500000-7  Usługi instalowania maszyn i urządzeń

4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.04.2023 r.

5. Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

6. Kryteria oceny oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

cena oferty – 100 %

7. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym załączone przedmiary robót jest opracowaniami pomocniczymi do opracowania oferty cenowej.

Cena powinna zawierać cały przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym, przedmiarze robót oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

8. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w sekretariacie na I piętrze w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 15.00 z dopiskiem:

Oferta na zadanie pod nazwą:

„Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4”

Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

9. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą zawiera wzór umowy, karta gwarancyjna stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Warunki płatności

Warunki płatności zostały określone w § 5 umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania. Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT.

11. Dokumenty, jakie należy złożyć:

- formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,

- oświadczenie wykonawcy,

12. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego:

Adam Siwczyk

Inspektor Referatu Inwestycji i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

tel. (32) 419-12-24; fax. (32) 419-14-32

13. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub e-mailową.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminu w sytuacji, gdyby wynikało to z konieczności przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentów.

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

14. Informacje w sprawie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kuźnia Raciborska, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 4, pokój nr 5 47-420 Kuźnia Raciborska;

- Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: kontakt: iod@drmendyk.pl tel.507-054-139.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. obowiązku prawnego, w związku z ustawami:

  - Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

  - Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:

„Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4”,

- Pani/ Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

- Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy na obsługę techniczną, prawną itp.

- W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane  mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- Prawo dostępu do danych; zamawiający żąda od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Sprostowania lub uzupełnienia danych; Skorzystanie przez osobę z tego uprawnienia nie może:

  - naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

  - skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

- Ograniczenia przetwarzania danych; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

- Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat.

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

- formularz ofertowy;

- oświadczenie wykonawcy;

- przedmiar robót.

- wzór umowy:

- załącznik nr 2 do umowy wzór karty gwarancyjnej;

- załącznik nr 3 wzór harmonogramu przeglądów wbudowanych urządzeń,

- załącznik nr 4 Wzór Protokołu odbioru końcowego robót,

/-/ Paweł Macha Burmistrz Miasta

……………………………………………………

zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia  30.01.2023 r.

Załącznik nr 1

OFERTA

Ja/My niżej podpisany/ni

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………. REGON: …………………………………………….

Telefon: ……………………………. Fax: …………………………………. e-mail: ………………………………..

Składam(y) niniejszą ofertę na zadanie pod nazwą „Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4”.

- zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……………. 2023 r.

| Lp. | Opis robót | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych. | …………………………. zł |
| 2 | Bezpłatny serwis oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne, które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową takiego serwisu wymagają, w okresie 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. | …………………………. zł |
|  | Razem : | ……………………… zł brutto |

za cenę brutto…………………………………………………………………………............................................ zł,

(słownie.....................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………)

Termin realizacji zamówienia: do 20.04.2023 r.

Oświadczam, że oferta jest ważna 30 dni od dnia jej złożenia.

Akceptuję załączony wzór umowy wraz z załącznikami.

Na wykonane roboty udzielam/y: 36 miesięcznej gwarancji.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- oświadczenie wykonawcy.

………………………………………….                                    ………………………………………….

miejscowość i data                                                   Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………........

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………. REGON: …………………………………………….

Telefon: ……………………………. Fax: …………………………………. e-mail: ………………………………..

Oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie 
z wymogami właściwej ustawy.

- Posiadam wiedzę i doświadczenie.

- Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej realizację zamówienia.

Ponadto, oświadczam, że:

- Nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie.

- Nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub   zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie na     raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego       organu*.

- Żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

………………………………………….

miejscowość i data

………………………………………….

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

- WZÓR UMOWY

UMOWA Nr IB.   .................

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu …………………………. w Kuźni Raciborskiej pomiędzy:

Gminą Kuźnia Raciborska

z siedzibą w 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

NIP: 639-10-02-778

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Paweł Macha - Burmistrz Miasta

a

............................................................................

z siedzibą w ...........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku udzielonego zamówienia publicznego o wartości mniejszej od kwoty określonej                    w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych                  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający powierza, a wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą „Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych.

Parametry techniczne :

- napęd w wersji ciągnącej, otwierany do środka budynku,

Uwaga: nad drzwiami zamontowana została kurtyna powietrza,

- Drzwi wyposażyć w listwy zabezpieczające w kierunku otwarcia i zamknięcia skrzydła drzwiowego,

- zasilanie 230 V,

- montaż do ramy drzwi, drzwi lewostronne, do drzwi doprowadzone zasilanie elektryczne 230 V ( puszka natynkowa z lewej strony drzwi),

- Gwarancja.

W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne, które zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową takiego serwisu wymagają, w okresie 36 miesięcy od daty przedmiotu odbioru.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmuje: dostarczenie certyfikatów, atestów, 	zamontowanego urządzenia.

- Szczegółowy zakres prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zadania określa zapytanie ofertowe, przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowią integralne części umowy.

§ 2

Warunki wykonania zamówienia

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy  zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów mających zastosowanie w przedmiocie zamówienia, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i warunków branżowych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami organów nadzorczych, przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

  - Wykonawca zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ppoż., oraz zadba o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje jak i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie, utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, jakie mogą na nim powstać.

  - Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 3

Termin wykonania zamówienia objętego niniejszą umową: do dnia 20.04.2023 r.

§ 4

Warunki odbioru robót

- W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory:

- odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robot budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robot według uzgodnień na budowie albo zakończone elementy robót.

- W odbiorach uczestniczą: upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik budowy lub upoważnieni przedstawiciele wykonawcy.

§ 5

Warunki płatności

    - Cena ofertowa (cena brutto), ustalone na podstawie przedstawionej oferty wynosi brutto: ..................... zł (słownie: .......................................................).

    - Cena ofertowa (cena brutto) jest ceną ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (wraz z materiałem, robocizną i sprzętem) z uwzględnieniem podatku VAT. Cena ofertowa zawiera ponadto koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy oraz inne koszty wynikające z umowy.

§ 6

Sposób rozliczenia

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie zadania fakturami częściowymi.

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez zamawiającego, jeśli konto bankowe wykonawcy zastanie uznane kwotą należną wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem udzielonej gwarancji.

- Zaistniałe w okresie trwania gwarancji wady (usterki) przedmiotu umowy, będą usuwane przez wykonawcę po uprzednim telefonicznym powiadomieniu przez zamawiającego bez zbędnej zwłoki.

- Po usunięciu wady (usterki) spisany zostanie stosowny protokół określający zakres przeprowadzonych robót wraz z uwzględnieniem nowego okresu gwarancji dla tych robót, zgodny z ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wzór karty gwarancyjnej, której podpisania będzie żądał zamawiający po końcowym odbiorze robót stanowi załącznik  nr 2 do niniejszej umowy.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego lub wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca - w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie - w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% ceny ofertowej brutto,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę lub zamawiającego z przyczyn, za które winę ponosi zamawiający - w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

§ 9

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,                    w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelewy).

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:

a) Zamawiający: ..................... ,

b) Wykonawca: ...................... .

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz polskiego prawa budowlanego, wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Integralną część umowy stanowią:

          - Załącznik nr 1 	-  oferta Wykonawcy;

          - Załącznik nr 2	-  Wzór Karty gwarancyjnej;

          - Załącznik nr 3	- Wzór harmonogramu przeglądów wbudowanych   urządzeń;

          - Załącznik nr 4	- Wzór Protokołu odbioru końcowego robót;

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

Załącznik Nr 2 do Umowy Nr  …………………………….

z dnia ...........

KARTA GWARANCYJNA (WZÓR)

wykonanych robót w okresie gwarancji

sporządzona w dniu .........................

- Zamawiający:

Gminą Kuźnia Raciborska z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

NIP: 639-10-02-778

- Wykonawca

....................................................................................................

....................................................................................................

- Umowa		.............................................................................................................

(nr umowy, data)

- Przedmiot umowy: (roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną)

- Zadanie nr ………………….. pn. „……………………………………………………………………………………… ……………………………….…………………...

- Data odbioru końcowego, dzień ................ miesiąc........................ rok ......................

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz …….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Termin obowiązywania gwarancji: od dnia ............................. do dnia ...........................

- W okresie trwania gwarancji:

  - Wykonawca zobowiązuje się do dokonania napraw wad ujawnionych w okresie rękojmi i    gwarancji, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

  - O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.

  - Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Zamawiającego terminem jej usunięcia.

  - Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych.

  - Zamawiający umożliwi Wykonawcy naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym terminie, udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody.

  - W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do jej usuwania, lecz nie później, niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej potwierdzonej faksem lub doręczonego osobiście. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym.

  - W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Wykonawcy.

  - W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego wskazanego w pkt 7, Zamawiający powoła Komisję odbioru pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Wykonawca. Komisja dokona oceny zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Zamawiający podpisze protokół pogwarancyjnego odbioru.

  - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia, które zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową takiego serwisu wymagają:

- Wykonawca załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów;

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych;

- O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Wykonawca powiadomi każdorazowo Zamawiającego na piśmie;

- Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane przez producenta.

- Gwarancja nie obejmuje:

  - Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie i 	zainstalowanych urządzeniach;

  - Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją;

  - Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania 	gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w zapisie 8 pkt 6 	niniejszej gwarancji;

  - Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną stosuje się zapisy umowy Nr ................................. z dnia .................................. oraz przepisy Kodeksu cywilnego

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 3 do Umowy Nr  …………………………….

z dnia ...........

Harmonogramu przeglądów wbudowanych   urządzeń  (WZÓR)

Nazwa urządzenia ……………………………………………………. Nr fabryczny ………………….

Rok produkcji ………………………

| Lp. | Przegląd gwarancyjny | Serwis gwarancyjny | W okresie 2023 roku | W okresie 2024 roku | W okresie 2025 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik Nr 4 do Umowy Nr  …………………………….

z dnia ...........

P R O T O K Ó Ł

Końcowego odbioru technicznego (Wzór)

robót: 	„ …………………………………………………………………………………………………………………………….”

przez: 	…………………………………..

…………………………………..

na zlecenie: 	Gminy Kuźnia Raciborska, 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

zebrała się w dniu:  ……………………… r.

Komisja odbioru w składzie:

- ………………………….               		- Przedstawiciel Wykonawcy

- ………………………….                	- Przedstawiciel Wykonawcy

stwierdza co następuje:

- Roboty zostały wykonane w czasie od ...………… r. do ..……..…. r. na podstawie umowy

nr IB. 7013.01.2023 z dnia  ………….. r.

- Jakość wykonanych robót jest: - dobra – dostateczna – niedostateczna

- Wartość wykonanych robót:  …………. zł  brutto

- Wady trwałe / niedające się usunąć /: _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Usterki dające się usunąć: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Uwagi i zastrzeżenia komisji: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Po dokładnym zbadaniu usługi – roboty, uważa się odbiór techniczny za dokonany i tym samym obiekt zdolny do użytkowania.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

| 1. | 2. |
| --- | --- |