Wstępny zakres prac rewitalizacyjnych na Placu Zwycięstwa.

Cały teren podzielono wstępnie na 5 stref dotyczących inwestycji

- Strefa relaksu – W tej strefie zaproponowano wykonanie tężni solankowej z ławkami, leżakami, ławo-stołami z grami planszowymi, roślinność niską oraz miejscowe oświetlenie. Nawierzchnia żwirowa lub kostka/ płytki betonowe

- Toaleta miejska/publiczna – Toaleta z przyłączem do sieci wod-kan i elektrycznej

- Strefa gastronomiczna  - Budynek modułowy/kontenerowy z przyłączeniem do sieci wod-kan i elektrycznej. W zakresie wykonanie punktów przyłączeniowych do mediów, stojaki rowerowe/wiata rowerowa dodatkowe oświetlenie niskie.

- Amfiteatr/COLOCEUM – Zakres prac remontowych całego amfiteatru będzie obejmować remont schodów i siedzisk poprzez likwidację istniejących okładzin z płytek betonowych, uzupełnienie ubytków betonowych na elementach pionowych i poziomych, wykończenie powierzchni górnej żywica epoksydowa, zabudowa ławek z listew PCV. Wymiana nawierzchni sceny amfiteatru. Zabudowa oświetlenia punktowego w ciągach komunikacyjnych. Zabudowa złącza kablowego ( podrozdzielnia elektryczna obsługująca amfiteatr w zakresie energii elektrycznej oświetlenia i gniazd elektrycznych). Propozycja zabudowy elementów stalowych sceny plenerowej celem podwieszenia ekranu zewnętrznego lub nagłośnienia i oświetlenia scenicznego. Zakup stalowego paleniska o średnicy ok. 1,5 m  z pokrywą.

- Wymianę istniejącej wiaty przystankowej na interaktywną wiatę z punktem wifi i punktem informacji multimedialnej.

Ponadto w ramach zaplanowanych prac zaplanowano wymianę istniejącego przyłącza energetycznego ( konieczna weryfikacja zwiększenie mocy ) wraz z wykonaniem dodatkowych punktów przyłączeniowych w rejonie amfiteatru i punktu gastronomicznego, wykonanie dwóch przyłączy wod-kan ( punkt gastronomiczny i toaleta) , monitoring całego terenu, nawodnienie części zielonej ( roślinność niska ).